建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：9#试品室建设项目
建设单位（盖章）：西安高压电器研究院股份有限公司

编制日期：2025年12月
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目
名称
	9#试品室建设项目

	项目代码
	2501-610104-04-01-273777

	建设单位联系人
	张阳
	联系方式
	13892824637

	建设地点
	陕西省西安市莲湖区西二环北段18号西安高压电器研究院股份有限公司

	地理坐标
	（108度53分9.183秒，34度16分30.256秒）

	国民经济
行业类别
	M7452检测服务
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展
98专业实验室、研发（试验）基地中其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	西安市莲湖区数据和行政审批服务局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资

（万元）
	2286.47
	环保投资（万元）
	5

	环保投资占比（%）
	0.2
	施工工期
	21个月

	是否开工建设
	☑否

(是：
	用地面积（m2）
	不新增用地

	专项评价设置情况
	无

	规划

情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本次扩建项目为电弧试验检测服务，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》属于“鼓励类中的三十一、科技服务业5.检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务”；经查《市场准入负面清单》（2025年版），项目亦不属于文件中未获得许可不得从事的项目类型。根据《陕西省“两高”项目重点管理范围（2025年版）》，项目不属于其中所列的“两高”项目。同时项目已取得西安市莲湖区数据和行政审批服务局出具的备案确认书（见附件2），因此项目符合国家和地方产业政策。

2、“三线一单”符合性分析
根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》（陕环办发〔2022〕76号文）、《西安市人民政府关于印发西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号），建设项目环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析采取“一图一表一说明”的表达方式，对照分析结果论证建设的符合性，本次扩建项目与“三线一单”生态环境分区管控符合性分析如下：
一图：根据陕西省“三线一单”数据应用系统平台分析，项目位于重点管控单元，项目与环境管控单元对比分析示意图如下图：

[image: image1.png]



图1-1项目与环境管控单元对照分析图

一表：根据陕西省“三线一单”数据应用系统平台分析，项目与环境管控单元符合性分析如下表1-1。
表1-1项目区域环境管控单元管控要求
环境管控单元名称

市

区县

单元要素属性

管控要求分类

管控要求

面积

项目情况
符合性

陕西省西安市莲湖区重点管控单元
西安市

莲湖区

大气环境受体敏感

重点管控区、水环境城镇生活污染重点管控区、地下水开采重点管控区、高污染燃料禁燃区

空间布局约束

大气环境受体敏感重点管控区：1、严格控制新增《陕西省“两高”项目管理暂行目录》行业项目（民生等项目除外，后续对“两高”范围国家如有新规定的，从其规定）。2、严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能。3、推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。

506.09m2
本次扩建项目为电弧试验检测服务，不属于《陕西省“两高”项目管理暂行目录》中的行业；不属于严禁新增产能的行业；不属于重污染企业。
符合
水环境城镇生活污染重点管控区：1.持续推进城中村、老旧城区、城乡结合部污水截流、收集和城市雨污管道新建、改建。

本次扩建项目无废水产生。
符合
污染

物排

放管控

大气环境受体敏感重点管控区：1.城市建成区产生油烟的餐饮服务单位全部安装油烟净化装置并保持正常运行和定期维护。2.持续因地制宜实施“煤改气”、“油改气”、电能、地热、生物质等清洁能源取暖措施。3.鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆。推进新能源或清洁能源汽车使用。

本次扩建项目无油烟产生；项目主要使用电能；施工期间使用清洁能源车辆。
符合
水环境城镇生活污染重点管控区：1.加强城镇污水收集处理设施建设与提标改造。城镇生活污水处理达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）排放限值要求。2.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，鼓励推进初期雨水收集、处理和资源化利用，建设人工湿地水质净化工程，对处理达标后的尾水进一步净化。3.污水处理厂出水用于绿化、农灌等用途的，合理确定管控要求，确保达到相应污水再生利用标准。
本次扩建项目无废水产生。
符合
资源

开发

效率

要求

地下水开采重点管控区：1.落实行政责任，强化考核管理。各级政府要加强领导，落实责任，强化措施，进一步加强地下水资源的开发管理和保护工作，对划定的地下水超采区，要勘定四至界限，设立界标和标识牌，落实管理和保护措施。对开采地下水的取水户，要制订年度开采指标，严格实行总量和定额控制管理。制订地下水水量、水位双控指标，并将纳入各地经济社会发展综合评价与绩效考核指标体系。2.拓展地下水补给途径，有效涵养地下水。要积极开展人工回灌等超采区治理研究，有效减缓、控制地面沉降，应结合当地条件，充分利用过境河流、再生水等资源，有效增加地下水补给，多途径涵养地下水源。3.地下水禁止开采区禁止取用地下水（为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水；为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水；为开展地下水监测、勘探、试验少量取水除外）。地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量。4.地下水超采区内严格限制使用地下水发展高耗水工业和服务业，适度压减高耗水农作物，鼓励通过节水改造、水源置换、休耕雨养、种植结构调整等措施压减农业取用地下水。

本次扩建项目不涉及地下水开采。
符合
高污染燃料禁燃区：1.禁止销售、使用高污染燃料。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在市人民政府规定的期限内停止使用或者改用天然气、页岩气、煤层气、液化石油气、干热岩、电、太阳能或者其他清洁能源。2.禁止燃放烟花爆竹。
本次扩建项目使用电能，不涉及高污染燃料。
符合
一说明：指的是依据“一图”和“一表”结果，论证建设项目符合性的说明。
表1-2一说明
一说明
对照分析

项目情况

符合性

各类生态环境敏感区对照分析

根据“一图”可知，项目不涉及生态环境敏感区。

符合

环境管控单元对照分析

根据“一图”可知，项目位于重点管控单元，根据“一表”可知项目重点管控单元相关要求。

符合

未纳入环境管控单元的要求分区对照分析

项目不涉及。

符合

根据“一图一表一说明”分析可知，本次扩建项目位于重点管控单元，项目建设满足管控单元在空间布局约束、污染物排放管控等管控维度的要求。综上所述，项目建设符合“三线一单”相关要求。

3、相关政策符合性

本项目与相关环境政策符合性分析见表1-3。
表1-3项目与相关生态环境保护政策的符合性分析

文件名称

分析判定内容

项目情况

符合性
《陕西省大气污染防治条例》（2023修订）
第十三条建设项目的大气污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，符合环境影响评价文件的要求。

本次扩建项目，大气污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
符合
第五十七条施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督，并采取下列防尘措施：（一）施工工地周围应当设置硬质材料围挡，工程施工前，施工工地出入口及场内主要道路应当硬化；工地内暂未施工的区域应当覆盖、硬化或者绿化，暂未开工的建设用地，由土地使用权人负责对裸露地面进行覆盖，超过三个月的，应当进行绿化；（二）施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料和建筑垃圾、工程渣土，应当遮盖或者在库房内存放。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖；（三）土方、拆除、洗刨工程作业时应当分段作业，采取洒水压尘措施，缩短起尘操作时间；（四）建筑施工工地进出口处应当设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀设施，运送建筑物料、土方、渣土的车辆驶出工地应当进行冲洗，防止泥水溢流。施工工地扬尘排放应当符合国家和地方制定的施工场界扬尘排放标准。
本次扩建项目施工期严格按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督，并采取上述防尘措施，确保施工期扬尘符合《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。
符合

《西安市人民政府关于印发西安市空气质量达标规划（2023-2030）的通知》
加快推进产业结构调整。加快建设先进制造业强市，优化各园区产业定位，促进产业集聚和绿色发展转型，统筹推进产业布局与大气环境质量改善需求相适应，严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求。新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评要求。

本次扩建项目为电弧试验检测服务，不属于化工、石化、建材、有色等项目，符合国家和陕西省产业政策，符合“三线一单”要求。
符合

严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限制条件，各区县、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平。督促指导企业落实重污染天气重点行业绩效分级技术指南要求。
本次扩建项目为电弧试验检测服务，不属于涉气重点行业企业。

符合
控制施工扬尘污染。全面推行绿色施工，严格执行“六个百分百”“七个到位”，施工工地扬尘排放超过《施工扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）的责令立即停工整改。
本次扩建项目施工期严格执行“六个百分百”“七个到位”，确保施工工地扬尘排放符合《施工扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。
符合

《西安市大气污染治理专项行动方案2023-2027年）》（市字〔2023〕32号）
严格新改扩建渉气重点行业绩效评级限制条件。各区、开发区范围内新改扩建渉气重点行业企业应达到环保绩效A级，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上。
本次扩建项目位于西安市莲湖区，项目为电弧试验检测服务，不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中的39个重点行业。
符合

强化工地扬尘管控。以降低PM1o指称为导向建立动态管控机制,施工场址严格执行“六个百分百”“七个到位”，施工工地扬尘排放超过《施工扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)的立即停工整改。
本次扩建项目施工期严格执行“六个百分百”“七个到位”，确保施工工地扬尘排放符合《施工扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。
符合
《莲湖区大气污染治理专项行动方案（2023~2027年》（莲字〔2023〕14号）
强化源头管控。严格落实国家及省、市产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域、规划环评要求。
本次扩建项目为电弧试验检测服务，不属于化工、石化、建材、有色等项目，符合国家和陕西省产业政策，符合“三线一单”要求。
符合

严格新改扩建涉气重点行业绩效评级限值条件。各区、开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A 级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B 级及以上水平。
本次扩建项目为电弧试验检测服务，不属于《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中的39个重点行业。
符合
《西安市推进实现“十四五”空气质量目标暨大气污染治理专项行动2025年工作方案》（市政办函〔2025〕12号）

严格设定新建、改建、扩建涉气重点行业绩效评级限制条件。
本次扩建项目为电弧试验检测服务，不属于涉气重点行业。
符合
依法依规淘汰落后产能。按照产业结构调整指导目录要求制定计划，淘汰落后工艺技术、装备。
本次扩建项目不涉及落后产能，采用先进的生产工艺、设备。
符合
加快推动产业结构升级。用好“两重”“两新”相关政策，支持限制类项目升级改造，逐步退出未完全升级改造限制类涉气行业工艺和装备，启动实施一批节能降碳改造升级项目。

本次扩建项目为电弧试验检测服务，不属于限制类项目。

符合
4、选址合理性

本次扩建项目位于西安市莲湖区西二环北段18号西安高压电器研究院股份有限公司现有厂区内，项目地理位置如附图1所示。根据企业的不动产权证书（见附件3），用地属于科研用地。根据现场踏勘，项目东侧为西二环路，南侧、西侧为西安西电开关电气有限公司，北侧为双府新天地及雅逸新城，项目四邻关系如附图2所示。

本次扩建项目实施后，产生的废气、噪声、固废等均采取相应的治理措施，各类污染物均可做到达标排放，各环境要素基本能够满足相应的功能区划要求，对周边环境影响较小。项目所在地周围无特殊生态敏感目标及文物保护区，用地范围内不涉及自然保护区、基本农田保护区、风景名胜区、生态功能保护区、军事设施、饮用水源保护区等重要生态保护区。从环境影响角度分析，项目选址合理。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
目前电气设备电弧故障依然主要依靠试验验证，因此大电流电弧模拟试验在电气设备的研发过程中显得尤为重要。电网运行中特种设备研制缺乏经验可循，为保证产品质量往往需要大量试验来验证。电弧故障试验平台建设，不但加强了西高院在电气设备电弧故障机理的研究能力，而且能够有助于增强掌握电气设备产品研发和新技术验证的主动权，可以更好地为电网安全运行提供技术支撑，同时有利于西高院进一步拓展新型检测业务和主导相关试验标准的制定，增强其在国内和国际影响力。

西高院现有试品室数量已无法满足日益增长的检测需求，电弧故障相关试验主要在8#试品室进行，从1996年设计建设至今，在进行试验时，现有8#试品室无油类火灾的高效灭火措施，且试品室的防爆等级不够，如果进行含油量较大的油浸式变压器、互感器等产品的电弧故障试验，存在巨大的安全隐患。现有8#试品室无储油和排油处理措施，进行油类产品的电弧故障试验时，若油箱裂开、油品流淌，易对土壤造成污染等。

因此综上考虑，本次拟在8#试品室东北角新建1座9#试品室，建设面积约506.09m2，作为高电压大电流试验室，建成后8#试品室电弧类试验将全部移至9#试品室。
2、项目概况

项目名称：9#试品室建设项目；

建设单位：西安高压电器研究院股份有限公司；

建设性质：扩建；

建设地点：西安市莲湖区西二环北段18号西安高压电器研究院股份有限公司；

3、项目组成与主要建设内容

本项目位于西安高压电器研究院股份有限公司现有厂区内，新建9#试品室建设面积约506.09m2，作为高电压大电流试验室。具体建设内容详见表2-1。

表2-1项目主要组成表

项目名称
项目组成
建设内容
备注
主体工程
9#试品室

单层钢筋混凝土框架结构厂房，建筑面积506.09m2，厂房耐火等级为二级。建筑平面尺寸22.9m×22.1m，建筑高度28.65m。试品室内设置15kV和145kV试品工位，初步规划15kV工位4个、145kV工位3个，布置于试品室内东侧、南侧和西侧墙体。在试品室地面中间位置设置8.8m×7.8m×1.6m的变压器基础及储油池，主要进行变压器、互感器等油类产品的试验，储油池用于收集被试变压器、互感器等油类产品外壳撕裂后产生的废油及灭火后产生的消防废水。

新建
辅助工程

压缩空气泡沫灭火系统

布置于9#试品室和8#试品室之间的空地上，主要用于试验过程中发生火灾时应急救护。由压缩空气泡沫发生装置、工业PLC控制系统、消防炮控制系统、末端释放装置、消防水箱、泡沫储罐、电源柜及管道等组成。
新建

办公区
利用现有厂区已建办公区，用于职工办公、休息。
依托
公用工程
给水系统
项目职工生活用水由市政供水管网提供。
依托
排水系统
采取雨污分流方式，雨水排入雨水管网；运营期不新增生活污水，无生产废水。
依托
配电系统
市政供电。
依托
供暖制冷
办公室供暖、制冷采用分体式空调。
依托
环保工程
废气
产生的电弧试验废气经滤筒除尘器+两级活性炭吸附装置处理后通过1根32m排气筒排放。
依托
噪声
设备运行噪声采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等降噪措施。
新建
固体废物
委托试品的外包装、破坏性试验中产生的试品碎片、废弃物集中收集后外售处置。
依托
废变压器油、废旧手套及含油抹布、废活性炭暂存于现有危废贮存库（20m2），定期交由有资质单位处置。
依托
4、主要产品及产能

本次扩建项目建成后主要用于进行变压器内部电弧试验、开关柜内部电弧试验、避雷器压力释放试验、互感器内部电弧故障试验、绝缘子交流工频电弧试验等大电流试验项目，主要产品及产能见表2-2。

表2-2主要产品及产能表

序号

名称

规模

1

550kV及以上避雷器试验检测

检测量10台/年

2

高压绝缘子工频电弧试验检测

检测量20台/年

3

40.5kV及以下金属封闭开关柜内部故障试验检测

检测量20台/年

4

高压GIS/GIL内部故障试验检测

检测量8台/年

5

变压器内部故障试验检测

检测量2台/年

6

110kV及以上高压互感器内部故障试验检测

检测量3台/年

7

220kV及以下电缆和电缆防爆盒内部故障试验检测

检测量20台/年

5、项目主要设备

本项目主要设备如表2-3所示。

表2-3主要设备一览表

序号

设备名称

设备型号

单位

数量

1
15kV隔离开关
15kV，180kA/1s，三相
套
1
2
145kV隔离开关
145kV，100kA/1s，单相
套

3
3
15kV接地开关
非标，三相
套
1
4
145kV接地开关
非标，单相
套
3
5
桥式起重机
20/5t

套
1
6
监控摄像头、端子箱及线缆等二次相关设备
/
套
1
7
母线
/
套
1
8
穿墙套管、绝缘子
/
套
1
6、项目主要原辅料
本项目建成后主要为通电试验，无原辅材料消耗。

7、公用工程
（1）供电

项目用电由厂区原有供电线路接入。
（2）给排水工程
项目不新增劳动定员，不新增生活污水，同时运营期无生产废水。
8、劳动定员及工作制度

项目建成后依托厂区现有员工，不新增劳动人员。试品室按试品批次间歇式运行，平均每周4~5h，每月约20h，年工作240h。
9、总平面布置

西安高压电器研究院股份有限公司院区大门位于东侧，面向西二环，院区中部为大容量试验室，其西侧由北向南依次布置有特高压试验大厅、八号厂房、九号厂房；大容量试验室东北侧布置有高压直流大电流实验室、电磁兼容实验室、低压电器及热机实验室，南侧为变电站、空压站、综合水泵房、热力站等动力站房区，综合楼及小车库位于院区东南角。

本次新建的9#试品室接建布置于8#试品室东北角，试品室内设置15kV和145kV试品工位，初步规划15kV工位4个、145kV工位3个，布置于试品室内东侧、南侧和西侧墙体。在试品室地面中间位置设置8.8m×7.8m×1.6m的变压器基础及储油池，主要进行变压器、互感器等油类产品的试验，储油池用于收集被试变压器、互感器等油类产品事故状态下发生外壳撕裂后产生的废油。压缩空气泡沫灭火系统和烟尘处理设备布置于9#试品室和8#试品室之间空地上。
院区内各建筑物之间及同周围建筑物之间的间距，均满足建筑防火、安全卫生及消防等规范的要求。院区道路为环状布置，通畅顺达，人货分流，互不干扰、混杂，完全满足交通、运输以及消防上的需要。厂区总平面布置详见附图3，9#试品室平面布置详见附图4。


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期

本项目施工期的基本工艺流程见图2-1：


[image: image2.emf]基础工程 主体工程

设备安装 工程验收

噪声

施工扬尘 施工废水

工程运营

施工噪声 建筑垃圾


图2-1施工期工艺及产污环节图
二、运营期

本项目建成后主要用于进行变压器内部电弧试验、开关柜内部电弧试验、避雷器压力释放试验、互感器内部电弧故障试验、绝缘子交流工频电弧试验等大电流试验项目，变压器内部电弧试验模拟绕组短路、绝缘击穿等故障场景，核心验证油箱、压力释放阀等结构的防爆与泄压能力；开关柜内部电弧试验依据GB/T3906等标准强制开展，验证柜体结构对电弧能量的耐受能力；避雷器压力释放试验模拟内部短路故障，验证压力释放装置的动作可靠性；互感器内部电弧故障试验模拟绕组击穿场景；绝缘子交流工频电弧试验验证其耐电弧烧灼与绝缘恢复能力。

以上试验均是主要使用试验仪器通电进行检测，根据相关行业标准中短路试验的要求，完成整套短路试验，再进行相关检查，进行故障检测和试验结果判断。试验工艺流程和产污环节基本一致，具体如下图2-2。
[image: image3.jpg]HRAEE

v

TeBE

2
ol dedE

~ 1

T

W

MERGHRE

A
idite E

v
Twera HRES .
EASME > s pigpsnn

g Vi
s e E





图2-2运营期通用试验工艺及产污环节图
工艺流程简述：

1、试验前准备

试验确认：依据试品类型（变压器、断路器、互感器、避雷器、绝缘子等）填写《试验操作命令票》。

审批流程：通过OA系统完成《特殊试验审批单》（适用时如变压器、互感器等含油易燃试品）。

试品检查：变压器、互感器主要确认容量、油重、总重量、档位、阻抗等；开关类主要确认短接相、引弧丝安装、指示器位置等；

2、安全核查

确认大容量检测室接线正确性。

3、回路换接

使用主控屏切换试验回路；调整保护定值：过流短时限、长时限、定子接地保护、Ig限幅器。
4、试品布置

确保试品处于合闸位置或试验回路是导通状态，确保引弧丝安装正确（用万用表通断测试），拍照记录初始状态。

5、测量系统配置

通道配置（Genesis系统）：三相电流Ia，Ib，Ic、线电压Uab，Ubc，Uca、发电机电压Ufab，Ufbc，Ufca、外触发Trigger；

传感器接线：10kV：4#/5#罗氏线圈、15kV阻容分压器；35kV：135东/西罗氏线圈、150kV阻容分压器；注意检查积分放大器电池、光电隔离器BE5600电量。

6、预试验检查

采用30-50%电流进行预检；

保护验证：长短时限、瓦斯继电器、压力释放阀信号采集Ig限幅器或强励系数确认。

7、正式试验

合闸选相：开关类采用电流峰值≥2.5倍有效值（GB3906）；变压器、互感器按试验方案设定角度；

启动试验：值班长下达指令，记录短路时间、相关实验数据。

8、试验后检查

试验完毕后，待环境符合人员进入条件后进行下述操作：拆除接线，清理油迹、残渣；检查接地线、电池电量，备下次使用。
试品检查；拍照记录损伤、变压器；测量电抗变化，检查瓦斯继电器。

数据检查：检查波形是否异常、确认触发、通道数据完整性，准备下次实验。
三、污染因素
1、正常试验检测产污分析

在正常试验检测时无废气、废水、固废产生，主要是试验室中设备的运营噪声，因试验的特殊性，设备为间断运营。
事故状态下产污分析

试验过程中由于不同试品受到很强的机械应力和热应力，巨大的能量在极短的时间内及密闭的环境下以气体爆炸的方式释放出来，可导致设计不当的试品在事故状态下发生爆裂燃烧。因此变压器电弧试验过程中事故状态下，会释放出少量的内部绝缘气体六氟化硫，互感器、变压器油类产品电弧试验过程中事故状态下，发生变压器油泄漏产生少量挥发有机废气，以及各试品绝缘材料爆裂燃烧热解，产生少量颗粒物、非甲烷总烃、苯系物等。
项目运营期环境影响因素分析见表2-4：

表2-4项目运营期环境影响因素分析一览表

类别
污染源

污染工序

主要污染物

正常试验

噪声
设备噪声
检测设备
Leq（A）
事故状态
废气

电弧试验废气
试验过程
TSP、非甲烷总烃、氟化物、苯系物
噪声

设备噪声
检测设备
Leq（A）

固体废物
危险废物
试验过程
废变压器油、废旧手套及含油抹布、废活性炭
一般工业固废
试验过程

委托试品的外包装、破坏性试验中产生的试品碎片、废弃物


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程情况
西安高压电器研究院有限责任公司(简称：西高院)是中国西电集团下属西电电气股份有限公司的全资子公司，创建于1958年，原名为西安高压电器研究所。主要从事高压电器、绝缘子、避雷器、电力电容器产品开发研究、产品试验检测与试验技术研究，承担着高压电器、绝缘子、避雷器、电力电容器行业的管理与服务及大量国家标准与行业标准的制修订工作。

西高院具有先进的试验技术平台，拥有国家高压电器质量监督检验中心、国家绝缘子避雷器质量监督检验中心、国家电力电容器质量监督检验中心、国家智能电气设备质量监督检验中心，以及经中国合格评定国家认可委员会认可的高压电器实验室和机械工业第五(西安)计量测试中心站。具有集高电压、大容量、EMC、仪器仪表计量校准等功能于一体的综合性实验室，可开展面向高低压、交直流输变配电设备(93类)的多性能试验检测，拥有一系列国际先进水平的试验装备，具备低压420V/200kA、高压1100kV/210kA的试验能力，在特高压交/直流设备试验能力等方面达到国际领先水平。

因建设需求西安高压电器研究院有限责任公司现有工程分五次进行了环境影响评价及竣工环境保护验收工作，企业环保手续履行情况如表2-5所示。

表2-5现有工程环保手续履行情况汇总表

项目名称

环境影响评价文件

环境保护竣工验收

排污许可证
批复时间

批复文号

批复时间

批复文号

登记时间

登记编号

高压电气国家工程实验室建设项目

2007.10.

31

陕环批复

【2007】792号

2012.10.

22

陕环批复

【2012】722号

2021.11.18
91610131294242207P001Y

大容量试验系统扩容升级改造项目

2008.9.4

陕环批复

【2008】485号

2013.1.1

6

陕环批复

【2013】28号

电器产品可靠性试验能力建设项目

2011.4.14

陕环批复

【2011】154号

2016.9.28

陕环批复【2016】510号

国家能源输配设备研发中心试验检测能力完善建设项目

2012.12.7

陕环批复

【2012】836号

2017.3.7

陕环批复

【2017】115号

超特高压开关设备可靠性与全寿命周期公共服务平台项目

2018.10.

17
陕环批复

【2018】449号

2019.9
自主验收
2、现有工程污染物实际排放量

（1）废气

现有项目正常运行时无废气产生，仅在电弧试验事故状态下会有少量颗粒物、非甲烷总烃、苯系物、氟化物产生，通过现有的滤筒除尘器+两级活性炭吸附装置处理后通过1根32m高排气筒有组织排放。根据企业2023年例行监测报告（报告编号：A2230140242106C01Q，详见附件6），项目运营期间电弧试验废气中颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、氟化物的排放浓度和排放速率均能满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中最高允许排放浓度和二级排放速率限值要求，现有环保措施可行。根据监测结果（取平均值）计算可得，电弧试验废气排放情况如下表所示：

表2-6现有废气实际排放总量一览表
污染物

排放速率（kg/h）

年运行时间（h/a）
年排放量（t/a）

颗粒物
<0.170
120
0.0204
非甲烷总烃
4.40×10-3
120

0.0005
苯
3.83×10-5
120

0.000005
甲苯
8.92×10-5
120

0.00001
二甲苯
6.30×10-4
120

0.00008
氟化物
2.34×10-2
120

0.003
（2）废水
现有项目主要为生活污水，产生量约为16.8m3/d（5040m3/a），主要污染因子为pH、COD、SS、氨氮、动植物油等。经过现有的化粪池收集处理后通过市政排水管网最终进入西安市第一污水处理厂（邓家村污水处理厂）。根据企业2025年例行监测报告（A2230671596118C01W，详见附件8），经计算厂区现有工程生活污水污染物实际排放量如表2-7所示：

表2-7现有项目生活污水排放量一览表
污水量

污染物种类
COD

SS

NH3-N

动植物油

石油类

5040m3/a
排放浓度（mg/L）
281
80
41.76
4.66
1.34
排放量(t/a)
1.416
0.403
0.21
0.023
0.007
（3）噪声
现有项目运行过程中噪声主要来源于试验时设备运行产生的噪声，部分高噪声设备的声源源强约60~100dB(A)。根据企业提供的资料，现有项目高噪声设备少，且均设置于室内，同时在可能产生高噪声的试验室建筑物墙体使用了吸音材料等措施对噪声进行控制。为了解现有项目噪声达标情况，本次评价委托陕西赫尔墨斯检测检验有限公司于2025年7月25日在正常工况下对项目厂界进行了噪声监测，监测报告详见附件7，监测数据如下表所示。

表2-8现有工程噪声监测结果表单位：dB(A)

测点编号
监测点位
昼间[dB（A）]
夜间[dB（A）]
标准限值
N1
东厂界外1m

68
54
昼间：70dB(A)

夜间：55dB(A)
N2
南厂界外1m

55
51
昼间：65dB(A)

夜间：55dB(A)

N3
西厂界外1m

54
50
N4
北厂界外1m

48
47
根据上表可知，现有项目在正常工况下，厂界南、西、北现状噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，厂界东现状噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值。
固体废物

现有固体废物产生及处置措施情况见下表：

表2-9项目现有污染物产生情况汇总表

固体废物

属性

危废代码

物理性状
产生量(t/a)

处理处置方法

生活垃圾

/
/
固态
45
分类收集后交由环卫部门清运
委托试品的外包装
一般固废
/
固态
10
集中收集后外售处置
破坏性试验中产生的试品碎片、废弃物
一般固废
/
固态
15
废变压器油
危险废物
HW08

900-220-08
液态
15
暂存于厂区危险废物贮存库（20m2）内，并定期交由陕西新天地固体废物综合处置有限公司处置
废旧手套及含油抹布
危险废物
HW49
900-041-49
固态
5
废活性炭
危险废物
HW49
900-039-49
固态
2
3、现有工程主要环境问题及整改措施

根据现场调查及企业例行监测报告，现有工程各类污染物均可做到达标排放，不存在环境问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）基本污染物
项目位于西安市莲湖区，本项目常规污染物环境质量现状数据引用“陕西省生态环境厅办公室于2025年1月21日发布的《2024年12月及1~12月全省环境空气质量状况》”中莲湖区相关数据，区域空气质量统计结果如表3-1所示。

表3-1西安市莲湖区2024年1~12月空气质量状况统计结果一览表
污染物
年评价指标
现状浓度（μg/m³)

标准值
（μg/m³)

占标率
（%)

达标情况
PM10
年平均质量浓度

73
70

104.3
超标
PM2.5
年平均质量浓度

44

35

125.7
超标
SO2

年平均质量浓度
5
60

8.3
达标
NO2

年平均质量浓度
32
40

80
达标
CO
24h平均第95百分位数
1.2mg/m³
4mg/m³

30
达标
O3
日最大8h滑动平均值第90百分位数
170
160
106.3
超标
从上表可看出，项目所在区域PM10、PM2.5、年均浓度值、O3日最大8h滑动平均值第90百分位数均超标，其余基本因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，因此判定本项目所在区域为环境空气质量不达标区。

（2）其他污染物
根据环境影响评价网2021年10月20日发布的关于《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南常见问题解答》中第7条可知，“排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料”。本项目排放的非甲烷总烃、氟化物、苯系物不属于国家、地方环境空气质量标准中的限值指标，因此本项目仅对特征污染物TSP进行环境空气质量现状监测。
本次评价特征污染物TSP环境质量现状监测引用西安重光明宸检测技术有限公司出具的《西安正昌电子股份有限公司主动安全产品生产项目环境质量现状监测》报告中的数据；现状监测点项目所在地（西安正昌电子股份有限公司）位于本次扩建项目厂界西侧约2.6km，监测时间为2023年10月22日～2023年10月24日，符合引用“建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求。引用监测点位见附图5，监测结果及评价结果见表3-2。

表3-2其他污染物监测结果表
监测点位
监测因子
平均时间
监测浓度范围
评价标准
最大浓度占标率（%)

超标率（%)

达标情况
西安正昌电子股份有限公司
TSP

24h均值
145~169µg/m³
300µg/m³

56
0
达标

根据上表统计结果可知，引用监测点位TSP监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。
2、声环境质量现状

本次评价委托陕西赫尔墨斯检测检验有限公司于2025年7月25日在正常工况下对项目厂界及周边50m范围内敏感点进行了噪声监测，并对声环境现状进行评价。监测点位详见表3-3及附图6，声环境监测结果见下表。

表3-3声环境质量现状监测结果表单位：dB（A）
项目
编号
监测点位
监测结果

标准限值
昼间[dB（A）]
夜间[dB（A）]
昼间[dB（A）]
夜间[dB（A）]
厂界噪声
N1
东厂界外1m
68
54
70
55
N2
南厂界外1m
55
51
65
55
N3
西厂界外1m
54
50
N4
北厂界外1m
48
47
敏感点噪声
N5
雅逸新城
53
48
60
50
由上表可知，监测期间现有项目厂界南、西、北现状噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，厂界东现状噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值，厂界周边敏感点昼间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。

3、土壤环境和地下水

项目现有危废贮存库已进行重点防渗，废变压器油采用专用容器储存，底部设防漏托盘，若发生泄漏可第一时间发现进行处置。本次扩建项目在新建的9#试品室地面中间设置8.8m×7.8m×1.6m的变压器基础及储油池，用于变压器、互感器等油类产品的试验，储油池用于收集被试油类产品事故状态下发生外壳撕裂后产生的废油。本次评价要求储油池做重点防渗，等效等级达到黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。同时加强日常环境管理，确保防渗设施完好，正常情况下发生泄漏的可能性较小。故正常运行过程不存在土壤、地下水环境污染途径，本次评价不开展土壤、地下水环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	根据环办环评〔2020〕33号文，大气环境保护目标以厂界外500m范围的居民，声环境保护目标以厂界外50m范围的居民；项目周边500m无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标；项目利用原有厂区进行扩建，不新增占地，不涉及生态环境保护目标。项目主要环境保护目标见表3-4。环境保护目标分布图见附图7。
表3-4项目主要环境保护目标

类别

坐标（°）

保护对象
保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

大气环境

108.88556

34.27774

雅逸新城
约385户，1200人
二类区，《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准
N
20
108.88334

34.27906

西安莲湖雅艺幼儿园
约450人
N
80
108.88149

34.27835

双府新天地
约2168户，6500人
W
107
108.88175

34.27932

任家口社区
约568户，1700人
NW
110
108.88605

34.27854

雅逸新城幼儿园
约550人
N
115
108.88098

34.27945

双府世家花园
约620户，1860人
NW
185
108.88932

34.27866

华府御城幼儿园
约510人
NE
313
108.88996

34.27803

华府御城
约2859户，8500人
NE
343

108.87924

34.28035

双府新天地北区
约310户，1000人
NW
348
108.87856

34.27937

双府社区
约750户，2200人
NW
386
108.88771

34.28114

博望社区
约210户，550人
NE
437
108.88016

34.28192

童之梦国学幼儿园

约500人
NW
441
声环境

108.88556

34.27774

雅逸新城
约385户，1200人
三类区，《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准
N

20



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

施工期：扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）。

运营期：废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值。
2、废水

运营期不新增生活污水，无生产废水产生。

3、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；根据《西安市声环境功能区划方案》，项目所在地位于3类区，运营期厂界南、西、北执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值，厂界东执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值。
4、固体废物

运营期一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）中的有关要求。

本次扩建项目污染物排放标准见表3-5。
表3-5建设项目污染物执行的排放标准
污染类型

标准名称

污染

因子

标准限值

最高允许排放速率
最高允许排放浓度
排气筒
二级
废气

《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）表2二级标准

颗粒物
有组织
26.2kg/h
120mg/m3
无组织
周界外浓度最高点
1.0mg/m3
非甲烷总烃
有组织
62.4kg/h
120mg/m3
无组织
周界外浓度最高点
4.0mg/m3
氟化物
有组织
0.67kg/h
9mg/m3
无组织
周界外浓度最高点

0.02mg/m3
苯
有组织
3.44kg/h
12mg/m3
无组织
周界外浓度最高点

0.4mg/m3
甲苯
有组织
20.4kg/h
40mg/m3
无组织
周界外浓度最高点

2.4mg/m3
二甲苯
有组织
6.72kg/h
70mg/m3
无组织
周界外浓度最高点

1.2mg/m3
噪声

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
LAeq

/
昼间70dB

夜间55dB

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3类标准

昼间65dB

夜间55dB

4类标准
昼间70dB
夜间55dB
固体废物
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）


	总量

控制

指标
	根据《陕西省“十四五”节能减排综合工作实施方案》及《陕西省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法（试行）》、《陕西省排污权交易规则（试行）》规定，主要污染物总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx、VOCs。
结合项目实际情况，本次扩建项目建成后全厂总量控制建议指标为

COD：1.416t/a、氨氮：0.21t/a、VOCs：0.0031t/a，具体指标以管理部门管理要求及批复为准。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期废气
施工期废气主要包括地表清理、土方开挖、堆放和清运过程造成的扬尘；建筑材料装卸、堆放过程造成的扬尘以及各种施工运输车辆往来造成的扬尘。为减少施工扬尘对周围环境空气的影响，加强项目施工扬尘控制，要求施工单位应严格按照《陕西省大气污染防治条例》《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》《陕西省扬尘污染专项整治行动方案》《陕西省大气污染治理行动方案（2023-2027年）》《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》等文件要求施工，本次环评提出以下大气污染防治措施：

①施工工地严格落实“六个100%管理（工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输）+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度”要求。
②施工现场要围栏或部分围挡，对易产生扬尘的裸露场地及建筑材料应采取防尘网覆盖，定期洒水抑尘。

③工地现场车辆出入口应设置车辆自动冲洗装置。特殊情况下，可采用移动式冲洗设备。车辆冲洗应有专人负责，确保车辆外部、底盘、轮胎处不得粘有污物和泥土，严禁车辆带泥上路。加强作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。

④施工现场的建筑垃圾、物料等运输车辆遮盖篷布，采取密闭运输，严禁“跑冒滴漏”。合理规划施工材料运输路线、运输时间。加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。
⑤施工期混凝土应使用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土、配置砂浆。

⑥施工期使用国四及以上非道路移动工程机械，优先使用新能源、清洁能源车辆以及符合“双三标准”的非道路移动机械。

在采取上述措施后，厂界扬尘浓度能满足《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）相关要求，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。

2、施工期废水

施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。

①施工废水

施工废水主要为混凝土养护、浇筑废水及各种施工机械冲洗废水等，主要含有泥沙成分。在施工过程中设置临时沉淀池对施工废水进行收集沉淀后全部回用于场地洒水降尘，综合利用不外排。
②生活污水

施工人员生活污水依托厂区现有生活污水设施，排入已建化粪池处理后进入市政污水管网。

3、施工期噪声
根据现场调查，项目周边声环境敏感点最近为厂界北侧20m处雅逸新城。为了减轻对周围声环境的影响，本次评价提出以下降噪措施：
①禁止夜间施工，如根据工况要求在夜间需连续作业，必须有相关主管部门的证明，并且必须公告附近居民，协调好与周边居民之间的关系，取得民众的理解，避免引起噪声投诉。

②尽量选用低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维修、养护，物料装卸时轻拿轻放；以减少机械故障噪声的产生。

③建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量将高噪声作业安排在昼间非敏感时段，同时尽量避免多高噪源同时进行。

④为减少对北侧居民的影响，尽量将高噪声设备布设远离敏感点。
⑤对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。

⑥严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地场界噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求范围内。

4、施工期固体废物
项目施工期的固体废物主要来源于施工过程中的建筑垃圾、施工人员生活垃圾。

①建筑垃圾
建筑垃圾是在建（构）筑物的建设过程中产生的，主要组分有废钢筋、废铁丝、混凝土等，应进行分类收集，尽可能回收利用，无法回收利用的部分由施工单位收集后外运至政府部门指定建筑垃圾填埋场，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。
②生活垃圾
项目施工人员生活垃圾依托厂区现有垃圾收集和清运系统。

综上，本项目施工期在严格落实本环评提出的上述防治要求后，对周围环境影响较小。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1、废气产生及排放情况
本次扩建项目运营期废气主要为电弧试验过程中产生，废气产排情况如下表所示：



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-1本项目废气产排情况一览表

产污环节
污染物
产生情况

治理设施情况
排放形式
排放情况

产生量t/a
产生速率kg/h
产生

浓度mg/m3
设施名称
收集效率
处理效率
是否可行技术
排放量t/a
排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
电弧试验
颗粒物
0.82
3.42
136.8
试品室密闭负压收集+滤筒式除尘器+两级活性炭吸附装置+32m高排气筒（DA001）
≥99%
≥95%
是

有组织

0.04

0.17
6.77

无组织

0.008

0.034

/

氟化物
0.029
0.12
4.8
≥80%
有组织

0.006
0.024
0.95

无组织

0.0003
0.001

/

苯
0.00005
0.0002
0.008

≥80%
有组织

0.000009

0.00004
0.002
无组织

0.0000005
0.000002
/

甲苯
0.0001
0.0004
0.018

≥80%
有组织

0.00002

0.00009
0.004
无组织

0.000001

0.000005
/

二甲苯
0.0008
0.003
0.126

≥80%
有组织

0.0002
0.0006

0.025
无组织

0.000008
0.00003

/

非甲烷总烃
0.013
0.06
2.19

≥80%
有组织

0.003
0.011
0.434

无组织

0.0001

0.0005

/




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	2、源强分析
项目建成后正常状态下无废气产生，主要为电弧实验过程中事故状态下少量废气产生，污染物为颗粒物、VOCs、氟化物、苯系物等，挥发性有机物VOCs以非甲烷总烃计。试验废气源强类比现有8#试品室电弧实验废气，现有8#试品室主要进行电弧故障相关试验，试验内容、规模与本项目基本一致，所用试验设备也基本一致，因此具有可类比性。根据陕西华邦检测服务有限公司出具的企业2023年度例行监测《西安高压电器研究院股份有限公司固定污染源废气监测》（报告编号：A2230140242106C01Q）中的数据进行计算，具体监测数据如表4-2所示。
表4-2现有试验废气进口监测结果表
监测

点位
监测日期
监测项目
第一次

第二次

平均值

电弧试验废气进口
2023年11月10日
标干流量（m3/h）
19520
19144
19332
烟气流量（m3/h）
21016
20563
20790
测点烟气流速（m/s）
13.9
13.6
13.8
测点烟气温度（℃）
7.5
7.7
7.6
含湿量（%）
1.35
1.06
1.20
烟道截面积（m2）
0.42
非甲烷总烃
排放浓度（mg/m3）
2.77
2.90
2.84
排放速率（kg/h）
5.41×10-2
5.55×10-2
5.48×10-2
电弧试验废气出口
2023年11月10日
标干流量（m3/h）
8699
8285
8492
烟气流量（m3/h）
9487
9016
9251.5
测点烟气流速（m/s）
20.97
19.93
20.45
测点烟气温度（℃）
14.5
14.3
14.4
含湿量（%）
0.70
0.55
0.62
烟道截面积（m2）
0.1257
颗粒物
排放浓度（mg/m3）
<20
<20
<20
排放速率（kg/h）
<0.174
<0.166
<0.170
氟化物
排放浓度（mg/m3）
2.79
2.71
2.75
排放速率（kg/h）
2.43×10-2
2.25×10-2
2.34×10-2
苯
排放浓度（mg/m3）
0.005
0.004
0.004
排放速率（kg/h）
4.35×10-5
3.31×10-5
3.83×10-5
甲苯
排放浓度（mg/m3）
0.011
0.010
0.010
排放速率（kg/h）
9.57×10-5
8.28×10-5
8.92×10-5
二甲苯
排放浓度（mg/m3）
0.078
0.070
0.074
排放速率（kg/h）
6.79×10-4
5.80×10-4
6.30×10-4
非甲烷总烃
排放浓度（mg/m3）
0.41
0.63
0.52
排放速率（kg/h）
3.57×10-3
5.22×10-3
4.40×10-3
注：企业电弧试验在1分钟内放电完成，电弧试验中产生的废气在试验间内循环处理，约1小时左右试验间气体恢复到正常状态，废气处理设施运行时间短，只能监测2频次样品。
由于废气进口检测时颗粒物、苯系物、氟化物不具备检测条件，根据监测报告计算可知非甲烷总烃的去除效率约为82%，苯系物、氟化物处理效率参照非甲烷总烃的处理效率。因此现有“滤筒式除尘器+两级活性炭吸附装置”处理效率如下：颗粒物处理效率≥95%，非甲烷总烃、苯系物、氟化物处理效率≥80%；根据上表倒推计算，现有电弧试验废气产生情况如下表所示：

表4-3现有试验废气产生速率情况表
污染物

产生速率（kg/h）

产生浓度（mg/m3）
颗粒物
＜3.4
400
非甲烷总烃
5.48×10-2
2.84
苯
1.9×10-4
0.02
甲苯
4.46×10-4
0.05
二甲苯
3.15×10-3
0.37
氟化物
0.12
13.75
本次扩建项目试验废气依托现有的“滤筒式除尘器+两级活性炭吸附装置”处理后通过现有的1根32m排气筒DA001排放，本次依托的废气处理装置的设计最大风量为25000m3/h，根据监测数据显示现有废气量约为9000m3/h，风机富余能力可满足本次改扩建需求。本次扩建项目建成后，现有8#试品室电弧类试验将全部移至9#试品室，年工作时间约240h。综上分析，本次扩建项目建成后DA001试验废气产排情况如表4-1所示。
3、废气处理措施的可行性及达标分析

项目电弧试验废气依托现有的“滤筒式除尘器+两级活性炭吸附装置”处理后由32m高排气筒排放，各污染物排放浓度均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放限值；根据企业例行监测数据结果显示，废气各项污染物均能达标排放，表明现有废气环保措施技术可行。
4、排放口设置情况

本次扩建项目建成后废气排放口设置情况见表4-4。

表4-4排放口设置情况表

排放口名称

排放口编号

污染物

高度/m

内径/m

温度/℃
类型

坐标

排放标准

备注
电弧试验废气排气筒

DA001
颗粒物、非甲烷总烃、氟化物、苯、甲苯、二甲苯
32
0.4
35
一般排放口

E108°53′5.970″，
N34°16′33.275″

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
依托现有
5、废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819—2017），本次扩建项目废气监测计划见表4-5。
表4-5运营期环境监测计划

监测点位
监测因子
监测频次
控制标准
浓度限值（mg/m3）
备注
DA001废气排气筒
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
120
依托厂区现有监测计划
非甲烷总烃

120
氟化物

9
苯

12
甲苯
40
二甲苯
70
厂界上风向1个点、
下风向3个点

颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
1.0
非甲烷总烃

4.0
氟化物

0.02
苯

0.4
甲苯

2.4
二甲苯

1.2
二、废水
本项目不新增劳动定员，无新增生活污水，同时运营期间无生产废水。
三、噪声
1、噪声源强分析

项目运行期噪声源主要是检测设备运行产生的噪声，噪声源强见表4-6。

表4-6工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

声源源强（声压级/距声源距离）(dB(A)/m)
设备数量/台
声源控制措施

空间相对位置/m
距室内边界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声
X

Y

Z

声压级/dB（A）

建筑物外距离/m

1

9#试品室

15kV隔离开关
60/1
1
选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
-1.82
-15.48
1
33.19
29.58
昼间1h
15
8.32
1

2
145kV隔离开关
60/1
3
-12.68
2.16
1
15.61
40.90
15
19.36
1

3
15kV接地开关
60/1
1
-3.18
15.61
1
2.21
53.10
15
28.86
1

4
145kV接地开关
60/1
3
14.34
2.59
1
15.18
41.14
15
19.59
1

注：以项目厂区西南角为噪声预测XY坐标原点。
2、噪声预测

（1）预测模型
①室内声源：

某个室内声源靠近围护结构处的声压级：

[image: image4.png][ 4

4xr? R

L,=L, +101g(




式中：

Lp1—某个室内声源靠近围护结构处的声压级。

Lw—某个室内声源靠近围护结构处产生的声功率级。

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sa/(1-a)，S为房间内表面面积，m²；a为平均吸声系数，本评价a取0.15。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

则所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级：

[image: image5.png]L,(T)= 101g[210"“ )




式中：

Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源的叠加声压级，dB(A)；

Lp1.j—j声源的声压级，dB(A)；

N—室内声源总数。

则室外靠近围护结构处的声压级：

Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi+6)

式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

Lw=Lp2(T)+10lgS

式中：

Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m²。

②对预测点多源声影响及背景噪声的叠加：

工业企业噪声计算：设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image6.png]Lg *1013[ [Zzlo"“~ +z, loﬂwj]




式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间，s。
（2）噪声预测结果
通过预测模型计算，本次扩建项目建成后厂界及声环境保护目标噪声预测结果见表4-7所列。
表4-7项目噪声预测结果单位：dB（A）

名称
贡献值（dB）
背景值（dB）
预测值（dB）
功能区类型
标准值（dB）
是否达标
东厂界
昼间

9.7
/

/
4类

70

是

南厂界
昼间

7
/

/
3类

65

是

西厂界
昼间

7
/

/
3类

65

是

北厂界
昼间

7
/

/
3类

65

是

雅逸新城
昼间
7
53

53
2类

60

是
注：企业夜间不运行。
由上表可看出，本次扩建项目建成后在噪声控制措施实施及设备正常工作情况下，南、西、北厂界昼、夜间噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，东厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；项目厂界北侧20m雅逸新城昼、夜间噪声均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明项目对周围声环境影响较小。
3、噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819—2017），项目营运期噪声监测计划见表4-8。
表4-8运营期环境监测计划

监测

项目
监测点位置
监测点数
监测
频率
控制指标
备注
厂界

噪声
南、西、北厂界外1m

3个点
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
纳入厂区现有监测计划
东厂界外1m
1个点
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准
四、固体废物
1、固体废物产生种类及产生量

项目不新增职工数量，不新增生活垃圾，项目运营期固体废物主要为一般工业固废（委托试品的外包装、破坏性试验中产生的试品碎片、废弃物）和危险废物（废变压器油、废旧手套及含油抹布、废活性炭）。

（1）一般工业固废

委托试品的外包装：根据建设单位提供资料，委托试品的外包装年产生量约为20t/a，属于一般工业固废，集中收集后外售处置。

破坏性试验中产生的试品碎片、废弃物：根据建设单位提供资料，破坏性试验中产生的试品碎片、废弃物产生量约为30t/a，属于一般工业固废，集中收集后外售处置。

（2）危险废物
废变压器油：互感器、变压器油类产品电弧试验过程中事故状态下，会发生变压器油泄漏，本次扩建项目建成后废变压器油产生量约为30t/a。属于危险废物，危废代码为HW08-900-220-08，暂存于项目现有危废贮存库，定期交由有资质单位处置。

废旧手套及含油抹布：试验过程中会产生定量的废旧手套及含油抹布，产生量约10t/a，属于危险废物，危废代码为HW49-900-041-49，暂存于项目现有危废贮存库，定期交由有资质单位进行处置。
废活性炭：本次扩建项目有机废气依托原有两级活性炭吸附装置处理，活性炭吸附饱和后需要定期更换，会产生废活性炭。根据企业实际运行经验，扩建项目建成后活性炭吸附装置每次充填量约0.54t，更换周期约为3个月，则废活性炭产生量约为2.16t/a，属于危险废物，危废代码为HW49-900-039-49。暂存于项目现有危险废物贮存库，定期交由有资质单位进行处置。

本次扩建项目固体废物产排情况见下表。
表4-9固体废物产生量一览表

项目

类别

物理性质

危险特性

产生量

处理处置措施

环境管理要求

委托试品的外包装
一般固体废物SW59-900-009-S59
固态
/
20t/a
集中收集后外售处置
分类收集、定点堆放在厂区内专设区域
破坏性试验中产生的试品碎片、废弃物
一般固体废物SW59-900-009-S59
固态
/
30t/a
废变压器油
危险废物HW08

900-220-08
液态
毒性（T）、易燃性（I）
30t/a
暂存现有危废贮存库（20m2），定期交由有资质单位处置

标准化危险废物贮存库，签订危废处置协议，建立危废转移台账
废旧手套及含油抹布
危险废物HW49
900-041-49
固态
毒性（T）、感染性（In）
10t/a
废活性炭
危险废物HW49
900-039-49
固态
毒性（T）
2.16t/a
2、环境管理要求

环评要求做好厂内各固废的分类收集，严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。

（1）危险废物贮存库依托可行性分析
厂区现已建成1间20m2危险废物贮存库且已通过环保验收，根据现场踏勘，危废贮存库现有环保措施如下：地面已采用防渗防腐措施，废变压器油使用防渗漏托盘分区存放，按要求设置危险废物贮存标志、危险废物标签，并做好分区标志牌；危险废物相关制度、信息公开栏均已上墙张贴等，运行期间规范填写危险废物台账，现行措施符合环保要求。

本次扩建项目危险废物主要为废变压器油、废旧手套及含油抹布、废活性炭，现有危险废物贮存库剩余容量可满足本次产生的危险废物，且本次项目产生的危险废物和现有工程产生的危险废物化学性质相容，因此本次扩建项目依托厂区现有危废贮存库是可行的。环评要求建设单位在使用过程中按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求贮存。
（2）危废台账管理要求
①建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。

②应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。

③产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次；

④记录内容主要包括：入库时间、种类、危险废物代码、数量、交接人；出库台账，要求内容：出库时间、种类、危险废物代码、数量、联单编号、交接人、接收单位名称等。

⑤根据《陕西省固体废物污染环境防治条例》要求，危废管理台账保存期限不少于10年。

综上所述，本次扩建项目产生的固体废弃物经上述处理处置后，处理处置率达100%，符合国家固体废弃物处理处置政策，不会产生二次污染，不会对环境产生不利影响。
五、地下水、土壤
本次扩建项目可能对地下水和土壤造成污染的污染源主要为危险废物贮存库、试品室内的储油池，事故状态下防渗措施不当或地面防渗结构发生破损，废变压器油泄漏垂直入渗对土壤、地下水造成污染。根据现场踏勘，项目现有危废贮存库已进行重点防渗，废变压器油采用专用容器储存，底部设防漏托盘，可有效防止污染物入渗。

本次扩建项目在新建的9#试品室地面中间设置8.8m×7.8m×1.6m的变压器基础及储油池，用于变压器、互感器等油类产品的试验，储油池用于收集被试油类产品事故状态下发生外壳撕裂后产生的废油。本次评价要求储油池做重点防渗，等效等级达到黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。同时加强日常环境管理，确保防渗设施完好，正常情况下发生泄漏的可能性较小，因此项目对地下水、土壤环境影响较小。
六、生态
本次扩建项目在现有厂区内进行建设，项目不新增占地，不涉及生态环境保护目标，可不进行生态环境影响分析。

七、环境风险
1、危险物质和风险源分布情况
本次扩建项目涉及的危险物质主要为废变压器油，变压器油是环烷烃、烷烃及芳香族不饱和烃的混合物，其主要成分为环烷烃（约占80%）。变压器油的绝缘性能、散热性能、灭弧性能优良，用在变压器中主要起散热冷却作用，同时防止电晕和电弧放电的产生。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），所列有毒、易燃、爆炸性危险物质名称，变压器油并不在内。变压器油的主要成分为环烷烃（约占80%），类比环己烷，其临界储量为500t。本次扩建项目风险物质的临界量及建设项目Q值详见下表：
表4-10项目风险物质储量及临界量一览表

风险源
物质名称

储存量t（qn）

临界量t(Qn)

比值Q

危废贮存库
废变压器油
30
500
0.06
经计算，q/Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

2、环境风险分析

本次扩建项目试验过程中，由于变压器、互感器等含油类试品本身存在质量问题，试品在事故状态下发生爆裂、燃烧，导致变压器油泄漏，同时可能引发火灾。

本次扩建项目在新建的9#试品室地面中间设置8.8m×7.8m×1.6m的变压器基础及储油池，用于变压器、互感器等油类产品的试验，储油池用于收集被试油类产品事故状态下发生外壳撕裂后产生的废油。试验过程中，变压器最大总油量为30t，110kv及以上高压互感器单台最大变压器油量约为0.35t，本次按最不利情况考虑，变压器油密度0.895g/cm3进行估算，则储油池最小容积为34m3，实际本次设计储油池容量为110m3，储油池容量完全能够满足含油试品事故状态下的最大排油需要。事故发生时废油排入储油池内，后期定时交由有资质单位处理，可有效防止环境风险事故的发生。本次评价要求储油池做重点防渗，等效等级达到黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，同时项目现有危废贮存库地面已做防腐防渗处理，废变压器油采用专用容器储存，底部设防漏托盘，确保事故状态下废油不流出危废贮存库。

3、环境风险防范措施及应急要求
（1）风险防范措施
①设计选型时，应尽量选用耐高温抗析气的性能优越的变压器油；对于大型高压变压器，必须采用抗析气变压器油。
②严格试验、仔细检查，确保油箱、油枕各部位强度相同，能承受较大内力。
③对变压器安装过程中的绝缘油加强管理和监督，要防止因杂质混入油中而带入主变压器内。
④在变压器的电源方向一侧安装避雷针和保护间隙，以防变压器遭受雷击。避雷针、变压器中性和外壳应共同接触。
⑤经常检查高低压熔断器或继电器保护装置，确保发生事故时能及时可靠切断电源。
⑥根据变压器的不同容量等级和环境选用不同的保护装置。
（2）泄漏应急措施
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。采用干粉灭火剂、泡沫型灭火剂等，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，在上风向灭火。尽可能切断泄漏源，防止流入下水道等限制性空间。小量泄漏时可用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收，大量泄漏时用专用容器收集，并委托有资质单位处置。同时厂区在污水及雨水总排口设置紧急切断措施，可防止事故情况下物料、废水等经雨水及污水管线进入地表水水体。
4、风险评价结论

本次扩建项目的风险物质为废变压器油，Q＜1。试验过程，规范员工的操作规程，设置应急处理物资，保证事故状态下，能第一时间做出处置。试验过程产生的废变压油尽快交由有资质单位处置，减少在厂区的贮存。
本次扩建项目建成后应落实本报告相关措施要求，根据相关规定和要求对突发环境事件应急预案进行修编，并上报环保行政主管部门备案。综上所述，项目的环境风险在可接受范围之内。
八、环保投资估算

项目总投资2286.47万元，其中新增环保投资5万元，占总投资额的0.2%。项目具体的环保投资见表4-11。

表4-11环保设备及投资一览表

治理项目

设施名称

数量

新增投资（万元）

备注

废气

电弧试验废气

滤筒除尘器+两级活性炭吸附装置+32m排气筒
1套

/

依托

噪声

设备噪声

采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施

/

5

新增

固体废物

委托试品的外包装
集中收集后外售处置
/

/

新增

破坏性试验中产生的试品碎片、废弃物
集中收集后外售处置
/

/

新增

废变压器油
厂区已建危废贮存库（20m2）
1座

/

依托

废旧手套及含油抹布
废活性炭
合计

5
/



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	电弧试验废气排气筒（DA001）
	颗粒物、非甲烷总烃、氟化物、苯、甲苯、二甲苯
	试品室密闭负压收集收集+滤筒式除尘器+两级活性炭吸附装置（收集效率≥99%，颗粒物去除效率≥95%，有机废气去除效率≥80%）+32m高排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值

	
	无组织废气
	颗粒物、非甲烷总烃、氟化物、苯、甲苯、二甲苯
	试品室密闭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值

	地表水环境
	本项目不新增废水
	/

	声环境
	检测设备运行噪声
	Leq（A）
	采取选择低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	委托试品的外包装、破坏性试验中产生的试品碎片、废弃物
	集中收集后外售处置
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	废变压器油、废旧手套及含油抹布、废活性炭
	暂存现有危废贮存库（20m2），定期交由有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	土壤及地下水污染防治措施
	项目现有危废贮存库已进行重点防渗，废变压器油采用专用容器储存，底部设防漏托盘，可有效防止污染物入渗。本次评价要求储油池做重点防渗，等效等级达到黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s。同时加强日常环境管理，确保防渗设施完好，正常情况下发生泄漏的可能性较小，项目对地下水、土壤环境影响较小。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	本次设置8.8m×7.8m×1.6m的变压器基础及储油池，用于变压器、互感器等油类产品的试验，储油池用于收集被试油类产品事故状态下发生外壳撕裂后产生的废油。事故发生时废油排入储油池内，后期定时交由有资质单位处理。同时项目现有危废贮存库地面已做防腐防渗处理，废变压器油采用专用容器储存，底部设防漏托盘，确保事故状态下废油不流出危废贮存库。

	其他环境
管理要求
	（1）“三同时”验收：根据《建设项目环境保护管理条例》及其修改决定（国务院令第682号），建设项目竣工后建设单位应进行组织竣工验收，然后本次扩建项目方可正式投产运行。

（2）制定环境管理文件及实施细则：根据国家、地方政府对企业环境管理的基本要求，结合项目的具体情况，制定环境管理文件和实施细则。

（3）信息公开：根据《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，建设单位应当主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件应急预案及应对情况等环境信息。

（4）排污许可制度：按照排污许可证申请与核发技术规范相关要求，在项目竣工验收前，按规定重新申请排污许可。

（5）排污口规范化说明

①排污口位置应合理确定，按《排污口规范化整治技术要求》中要求进行规范化管理。

②排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求进行设置。

③排污口应按照《环境保护图形标志》的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；且标志牌应设置在靠近采样点的醒目处。

④排污口建档管理：要求使用原国家环保总局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并填写相关内容；根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产运营后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案内。


六、结论
	从环境保护角度考虑，本次扩建项目环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0.0204t/a
	/
	/
	0.048t/a
	0.0204t/a
	0.048t/a
	0.0276t/a

	
	非甲烷总烃
	0.0005t/a
	/
	/
	0.0031t/a
	0.0005t/a
	0.0031t/a
	0.0026t/a

	
	苯
	0.000005t/a
	/
	/
	0.0000095t/a
	0.000005t/a
	0.0000095t/a
	0.0000045t/a

	
	甲苯
	0.00001t/a
	/
	/
	0.000021t/a
	0.00001t/a
	0.000021t/a
	0.000011t/a

	
	二甲苯
	0.00008t/a
	/
	/
	0.00021t/a
	0.00008t/a
	0.00021t/a
	0.00013t/a

	
	氟化物
	0.003t/a
	/
	/
	0.0063t/a
	0.003t/a
	0.0063t/a
	0.0033t/a

	废水
	COD
	1.416t/a
	/
	/
	0
	0
	1.416t/a
	0

	
	SS
	0.403t/a
	/
	/
	0
	0
	0.403t/a
	0

	
	NH3-N
	0.21t/a
	/
	/
	0
	0
	0.21t/a
	0

	
	动植物油
	0.023t/a
	/
	/
	0
	0
	0.023t/a
	0

	
	石油类
	0.007t/a
	/
	/
	0
	0
	0.007t/a
	0

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	45t/a
	/
	/
	0
	0
	45t/a
	0

	
	委托试品的外包装
	10t/a
	/
	/
	20t/a
	10t/a
	20t/a
	10t/a

	
	破坏性试验中产生的试品碎片、废弃物
	15t/a
	/
	/
	30t/a
	15t/a
	30t/a
	15t/a

	危险废物
	废变压器油
	15t/a
	/
	/
	30t/a
	15t/a
	30t/a
	15t/a

	
	废旧手套及含油抹布
	5t/a
	/
	/
	10t/a
	5t/a
	10t/a
	5t/a

	
	废活性炭
	2t/a
	/
	/
	2.16t/a
	2t/a
	2.16t/a
	0.16t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
项目所在地








PAGE  

_1234567890.vsd
基础工程


主体工程


设备安装


工程验收


噪声


施工扬尘


施工噪声


施工废水


建筑垃圾


工程运营



