附件

莲湖区2019年工程项目减排任务分解表

| 序号 | 减排污染物 | 减排单位 | 减排项目名称 | 完成时间 （投运时间） | 预计减排量 （吨） | 牵头责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮氧化物 | 西安西联供热有限公司 | 4×150蒸吨锅炉超低排放改造工程 | 2019年11月 | 120 | 西安大兴新区（土门地区）管委会市政配套中心 |
| 2 | 二氧化硫 | 西安西联供热有限公司 | 4×150蒸吨锅炉超低排放改造工程 | 2019年11月 | 110 |  |
| 3 | 化学需氧量 | 西安市第一污水处理厂 | 二期工程 | 2015年11月 | 2376 | 生态环境莲湖分局 |
| 4 | 氨氮 | 西安市第一污水处理厂 | 二期工程 | 2015年11月 | 178 |  |
| 5 | 挥发性有机物 | 西安西电电力电容器有限责任公司 | 电器分公司有机废气治理 | 2019年11月 | 工程完成并稳定达标运行 | 生态环境莲湖分局 |
| 6 | 挥发性有机物 | 西安新华印务有限公司 | 有机废气治理 | 2018年12月 | 稳定达标运行 | 生态环境莲湖分局 |
| 7 | 挥发性有机物 | 陕西实佳印务责任有限公司 | 有机废气治理 | 2018年12月 | 稳定达标运行 | 生态环境莲湖分局 |